## EK-3F-1
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI ARTROPLASTİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER LİSTESİ | [6 empty] | EK-3/F-1
SUT KODU | TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI | [5 empty] | FİYAT (TL)
| UYGULAMA YERİ | CERRAHİ YÖNTEM | ÜRÜN TANIMI | TASARIM ÖZELLİK | MATERYAL | KAPLAMA
AP1000 | OMUZ | PRİMER | GLENOID KOMPONENT | GLENOID KİLİTLEME VİDASI | CoCr/TİTANYUM |  | 235
AP1010 | OMUZ | PRİMER | GLENOID KOMPONENT | TÜM BOYLAR | UHMW POLİETİLEN |  | 567
AP1020 | OMUZ | PRİMER | GLENOID KOMPONENT | TÜM BOYLAR | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN, ARDIŞIK YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN vb |  | 623
AP1030 | OMUZ | PRİMER | GLENOID KOMPONENT | TÜM BOYLAR / METAL ARKALIKLI | CoCr/TİTANYUM |  | 1953
AP1040 | OMUZ | PRİMER | HUMERAL BAŞ | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 836
AP1050 | OMUZ | PRİMER | HUMERAL BAŞ | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN vb.) | 836
AP1060 | OMUZ | PRİMER | HUMERAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR-ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM |  | 1537
AP1070 | OMUZ | PRİMER | HUMERAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 2192
AP1080 | OMUZ | PRİMER | HUMERAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - KUMLAMA | 1537
AP1090 | OMUZ | PRİMER | HUMERAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA / POROZ | 1832
AP1100 | OMUZ | PRİMER | HUMERAL STEM | TÜM BOYLAR-ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM |  | 1506
AP1110 | OMUZ | PRİMER | HUMERAL STEM | TÜM BOYLAR-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM |  | 1685
AP1120 | OMUZ | PRİMER | HUMERAL STEM KİLİTLEME VİDASI | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 513
AP1130 | OMUZ | PRİMER | METAFİZYAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 1955
AP1140 | OMUZ | PRİMER | PROKSIMAL UZATMA PARÇASI | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 1401
AP1150 | OMUZ | PRİMER | YÜZEY YENİLEME OMUZ BAŞI KOMPONENTLER | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 1150
AP1160 | OMUZ | PRİMER | YÜZEY YENİLEME OMUZ BAŞI KOMPONENTLER | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN vb.) | 1150
AP1170 | DİRSEK | PRİMER | HUMERAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 1396
AP1180 | DİRSEK | PRİMER | İNSERT | TÜM BOYLAR | UHMW POLİETİLEN |  | 746
AP1190 | DİRSEK | PRİMER | MENTEŞE KİLİTLEME MEKANİZMASI | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 746
AP1200 | DİRSEK | PRİMER | RADIUS BAŞI KOMPONENTİ (RADIUS BAŞI VE STEM) | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 911
AP1210 | DİRSEK | PRİMER | RADIUS BAŞI KOMPONENTİ (RADIUS BAŞI VE STEM) | TÜM BOYLAR | PEEK-OPTIMA |  | 911
AP1220 | DİRSEK | PRİMER | RADIUS BAŞI KOMPONENTİ (RADIUS BAŞI VE STEM) | TÜM BOYLAR | SERAMİK |  | 911
AP1230 | DİRSEK | PRİMER | ULNAR KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 981
AP1240 | EL BİLEĞİ | PRİMER | RADIAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 382
AP1250 | EL BİLEĞİ | PRİMER | İNSERT | TÜM BOYLAR | UHMW POLİETİLEN |  | 275
AP1260 | EL BİLEĞİ | PRİMER | KARPAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 554
AP1270 | PARMAK | PRİMER | FALANGEAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - POROZ / HA vb) | 837
AP1280 | PARMAK | PRİMER | FALANGEAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - TCP (Trikalsiyum Fosfat) | 880
AP1290 | PARMAK | PRİMER | FALANGEAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 798
AP1300 | PARMAK | PRİMER | FALANGEAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | PEEK-OPTİMA |  | 660
AP1310 | PARMAK | PRİMER | FALANGEAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | SİLİKON |  | 594
AP1320 | PARMAK | PRİMER | METAKARPAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - POROZ / HA vb) | 837
AP1330 | PARMAK | PRİMER | METAKARPAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - TCP (Trikalsiyum Fosfat) | 880
AP1340 | PARMAK | PRİMER | METAKARPAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 798
AP1350 | PARMAK | PRİMER | MTP - BAŞ | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 1026
AP1360 | PARMAK | PRİMER | MTP - FALANGEAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 679
AP1370 | PARMAK | PRİMER | MTP - İNSERT | TÜM BOYLAR | UHMW POLİETİLEN |  | 745
AP1380 | PARMAK | PRİMER | MTP - METATARSAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 763
AP1390 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | AÇILI / AÇISIZ - ÇİMENTOLU | E VİTAMİNİ İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ POLİETİLEN, ARDIŞIK YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN vb | TAMAMI POLİETİLEN | 330
AP1400 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | AÇILI / AÇISIZ - ÇİMENTOLU | UHMW POLİETİLEN | TAMAMI POLİETİLEN | 275
AP1410 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | AÇILI / AÇISIZ - ÇİMENTOLU | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN, ARDIŞIK YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN vb | TAMAMI POLİETİLEN | 330
AP1420 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | ÇİFT HAREKETLİ ASETABULAR KOMPONENT | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 1511
AP1430 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | ÇİFT HAREKETLİ ASETABULAR KOMPONENT (ÇİMENTOLU) | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ
AP1440 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | ÇİFT HAREKETLİ ASETABULAR KOMPONENT (ÇİMENTOLU) | CoCr/TİTANYUM | PARLATILMIŞ | 550
AP1450 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | ÇİFT HAREKETLİ ASETABULAR KOMPONENT (ÇİMENTOSUZ) | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA
AP1460 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | ÇİFT HAREKETLİ ASETABULAR KOMPONENT (ÇİMENTOSUZ) | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - KUMLAMA
AP1470 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | ÇİFT HAREKETLİ ASETABULAR KOMPONENT (ÇİMENTOSUZ) | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA / POROZ | 1390
AP1480 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | ÇİFT HAREKETLİ ASETABULAR KOMPONENT (ÇİMENTOSUZ) | CoCr/TİTANYUM | KUMLAMA
AP1490 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | DELİKLİ / DELİKSİZ-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 1348
AP1500 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | DELİKLİ / DELİKSİZ-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 1225
AP1510 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | DELİKLİ / DELİKSİZ-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - KUMLAMA | 1058
AP1520 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | DELİKLİ / DELİKSİZ-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA / POROZ | 1114
AP1530 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | DELİKLİ / DELİKSİZ-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 1005
AP1540 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | YÜZEY YENİLEME ASETABULAR KOMPONENT (METAL-METAL) | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 2289
AP1550 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | YÜZEY YENİLEME ASETABULAR KOMPONENT (METAL-METAL) | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 2462
AP1560 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | YÜZEY YENİLEME ASETABULAR KOMPONENT (METAL-METAL) | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - KUMLAMA | 2104
AP1570 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | YÜZEY YENİLEME ASETABULAR KOMPONENT (METAL-METAL) | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA / POROZ | 2215
AP1580 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) | YÜZEY YENİLEME ASETABULAR KOMPONENT (METAL-METAL) | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 1999
AP1590 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR LİNER | AÇILI VE AÇISIZ | E VİTAMİNİ İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ POLİETİLEN | TAMAMI POLİETİLEN | 330
AP1600 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR LİNER | AÇILI VE AÇISIZ | UHMW POLİETİLEN | TAMAMI POLİETİLEN | 286
AP1610 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR LİNER | AÇILI VE AÇISIZ | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN, ARDIŞIK YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN vb | TAMAMI POLİETİLEN | 330
AP1620 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR LİNER | HAREKET KISITLAMALI | UHMW POLİETİLEN/ARDIŞIK YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN vb | TAMAMI POLİETİLEN | 724
AP1630 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR LİNER | HAREKET KISITLAMALI-METAL İNNER | UHMW POLİETİLEN | TAMAMI POLİETİLEN | 724
AP1640 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR LİNER | METAL-METAL | CoCr/TİTANYUM |  | 1198
AP1650 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR LİNER | SERAMİK-SERAMİK | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM | DELTA SERAMİK | 1317
AP1660 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR LİNER | SERAMİK-SERAMİK | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM | FORTE SERAMİK | 1317
AP1670 | KALÇA | PRİMER | ASETABULAR VİDA | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 67
AP1680 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 22MM | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM | DELTA SERAMİK | 880
AP1690 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 22MM | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM | FORTE SERAMİK | 880
AP1700 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 22MM | CoCr/TİTANYUM |  | 422
AP1710 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 22MM | ÇELİK |  | 183
AP1720 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 22MM - METAL-METAL / METAL-SERAMİK | CoCr/TİTANYUM |  | 880
AP1730 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 28MM | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM | DELTA SERAMİK | 880
AP1740 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 28MM | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM | FORTE SERAMİK | 880
AP1750 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 28MM | CoCr/TİTANYUM |  | 422
AP1760 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 28MM | ÇELİK |  | 183
AP1770 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 28MM - METAL-METAL / METAL-SERAMİK | CoCr/TİTANYUM |  | 880
AP1780 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 32MM | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM | DELTA SERAMİK | 1056
AP1790 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 32MM | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM | FORTE SERAMİK | 1056
AP1800 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 32MM | CoCr/TİTANYUM |  | 506
AP1810 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 32MM | ÇELİK |  | 219
AP1820 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 32MM - METAL-METAL / METAL-SERAMİK | CoCr/TİTANYUM |  | 1056
AP1830 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 36 MM ÜZERİ METAL-METAL / METAL-SERAMİK | CoCr/TİTANYUM |  | 1056
AP1840 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 36 VE ÜZERİ | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM | DELTA SERAMİK | 1056
AP1850 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 36 VE ÜZERİ | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM | FORTE SERAMİK | 1056
AP1860 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 36 VE ÜZERİ | CoCr/TİTANYUM |  | 506
AP1870 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BAŞ | 36 VE ÜZERİ | ÇELİK |  | 219
AP1880 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BIPOLAR BAŞ ( SHELL + İNSERT) | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 648
AP1890 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL BIPOLAR BAŞ ( SHELL + İNSERT) | TÜM BOYLAR | ÇELİK |  | 453
AP1900 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL UNIPOLAR BAŞ | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 323
AP1910 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL UNIPOLAR BAŞ | TÜM BOYLAR | ÇELİK |  | 242
AP1920 | KALÇA | PRİMER | YÜZEY YENİLEME BAŞ | TÜM BOYLAR / METAL-METAL+MODÜLER | CoCr/TİTANYUM | ÇİMENTOLU | 1679
AP1930 | KALÇA | PRİMER | YÜZEY YENİLEME BAŞ | TÜM BOYLAR / METAL-METAL+MODÜLER | CoCr/TİTANYUM | ÇİMENTOSUZ | 1679
AP1940 | KALÇA | PRİMER | YÜZEY YENİLEME BAŞ | TÜM BOYLAR / METAL-METAL+MONOBLOK | CoCr/TİTANYUM | ÇİMENTOLU | 1604
AP1950 | KALÇA | PRİMER | YÜZEY YENİLEME BAŞ | TÜM BOYLAR / METAL-METAL+MONOBLOK | CoCr/TİTANYUM | ÇİMENTOSUZ | 1604
AP1960 | KALÇA | PRİMER | ADAPTÖR / SLEEVE-FEMORAL BOYUN İÇİN | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 235
AP1970 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | KUMLAMA | 1434
AP1980 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | PARLATILMIŞ | 1362
AP1990 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOLU | ÇELİK | KUMLAMA | 818
AP2000 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOLU | ÇELİK | PARLATILMIŞ | 777
AP2010 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOLU KALKAR DESTEKLİ PROTEZ | CoCr/TİTANYUM | KUMLAMA | 1865
AP2020 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOLU KALKAR DESTEKLİ PROTEZ | CoCr/TİTANYUM | PARLATILMIŞ | 1770
AP2030 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOLU KALKAR DESTEKLİ PROTEZ | ÇELİK | KUMLAMA | 1064
AP2040 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOLU KALKAR DESTEKLİ PROTEZ | ÇELİK | PARLATILMIŞ | 1009
AP2050 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 2082
AP2060 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 1763
AP2070 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - KUMLAMA | 1518
AP2080 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA / POROZ | 1604
AP2090 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 1430
AP2100 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ KALKAR DESTEKLİ PROTEZ | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 2707
AP2110 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ KALKAR DESTEKLİ PROTEZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 2461
AP2120 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ KALKAR DESTEKLİ PROTEZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - KUMLAMA | 2125
AP2130 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ KALKAR DESTEKLİ PROTEZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA / POROZ | 2237
AP2140 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ KALKAR DESTEKLİ PROTEZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 2020
AP2150 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ FEMUR BOYNUNU KORUYAN | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA / POROZ | 1722
AP2160 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM | ÇİMENTOSUZ FEMUR BOYNUNU KORUYAN | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 1893
AP2170 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM / MODÜLER PROKSİMAL PARÇA | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM |  | 1381
AP2180 | KALÇA | PRİMER/REVİZYON | FEMORAL STEM / MODÜLER BAŞ/BOYUNLU | BAŞ/BOYUN ALTERNATİFLERİ (YÜKSEK OFFSETLİ/DÜŞÜK OFFSETLİ/ANTEVERSIYON/RETROVERSIYON/ VB.) | TÜM MATERYALLER | TÜM KAPLAMALAR
AP2190 | KALÇA | PRİMER | FEMORAL STEM/ YÜZEY YENİLEME KISMİ BAŞ KORUYAN | TÜM BOYLAR / METAL-METAL+MODÜLER | CoCr/TİTANYUM |  | 1679
AP2200 | KALÇA | PRİMER | ÇİMENTO TIKACI | DİSTAL FEMUR TIKAÇ | UHMW POLİETİLEN/PMMA |  | 74
AP2210 | KALÇA | PRİMER | DISTAL MERKEZLEYİCİ | DİSTAL FEMUR YÖN GÖSTERİCİ | UHMW POLİETİLEN/PMMA |  | 91
AP2220 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KESEN -ÇİMENTOLU | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM |  | 2467
AP2230 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KESEN -ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 1948
AP2240 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KESEN -ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN vb.) | 1948
AP2250 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KESEN -ÇİMENTOSUZ | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM |  | 2677
AP2260 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KESEN -ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - POROZ / HA vb) | 2356
AP2270 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KESEN -ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 2143
AP2280 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KESEN -ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN vb.) | 2143
AP2290 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KORUYAN-ÇİMENTOLU | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM |  | 2343
AP2300 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KORUYAN-ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 1760
AP2310 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KORUYAN-ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN vb.) | 1760
AP2320 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KORUYAN-ÇİMENTOSUZ | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM |  | 2543
AP2330 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KORUYAN-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - POROZ / HA vb) | 2130
AP2340 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KORUYAN-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 1936
AP2350 | DİZ | PRİMER | FEMORAL KOMPONENT | BAĞ KORUYAN-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN vb.) | 1936
AP2360 | DİZ | PRİMER | PATELLA - FEMORAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR-ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 274
AP2370 | DİZ | PRİMER | PATELLA - FEMORAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR-ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN vb.) | 274
AP2380 | DİZ | PRİMER | PATELLA - FEMORAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - POROZ / HA vb) | 317
AP2390 | DİZ | PRİMER | PATELLA - FEMORAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 301
AP2400 | DİZ | PRİMER | PATELLA - FEMORAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN vb.) | 301
AP2410 | DİZ | PRİMER | PATELLAR KOMPONENT | TÜM BOYLAR | TİTANYUM+UHMW POLİETİLEN/ARDIŞIK YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN vb | METAL ARKALIKLI | 330
AP2420 | DİZ | PRİMER | PATELLAR KOMPONENT | TÜM BOYLAR | UHMW POLİETİLEN | TAMAMI POLİETİLEN | 330
AP2430 | DİZ | PRİMER | PATELLAR KOMPONENT | TÜM BOYLAR-ROTASYONLU | TİTANYUM+UHMW POLİETİLEN/ARDIŞIK YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN vb | METAL ARKALIKLI | 330
AP2440 | DİZ | PRİMER | TIBIAL İNSERT | ROTASYONLU BAĞ KESEN | UHMW POLİETİLEN |  | 748
AP2450 | DİZ | PRİMER | TIBIAL İNSERT | ROTASYONLU BAĞ KESEN | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN |  | 898
AP2460 | DİZ | PRİMER | TIBIAL İNSERT | ROTASYONLU BAĞ KESEN HYPERFLEX | UHMW POLİETİLEN |  | 782
AP2470 | DİZ | PRİMER | TIBIAL İNSERT | ROTASYONLU BAĞ KESEN HYPERFLEX | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN |  | 938
AP2480 | DİZ | PRİMER | TIBIAL İNSERT | ROTASYONLU BAĞ KORUYAN | UHMW POLİETİLEN |  | 715
AP2490 | DİZ | PRİMER | TIBIAL İNSERT | ROTASYONLU BAĞ KORUYAN | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN |  | 858
AP2500 | DİZ | PRİMER | TIBIAL İNSERT | ROTASYONLU BAĞ KORUYAN HYPERFLEX | UHMW POLİETİLEN |  | 704
AP2510 | DİZ | PRİMER | TIBIAL İNSERT | ROTASYONLU BAĞ KORUYAN HYPERFLEX | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN |  | 845
AP2520 | DİZ | PRİMER | TIBIAL İNSERT | ROTASYONLU DEEP DISH - BAĞ KESEN / BAĞ KORUYAN | UHMW POLİETİLEN |  | 782
AP2530 | DİZ | PRİMER | TIBIAL İNSERT | ROTASYONLU DEEP DISH - BAĞ KESEN / BAĞ KORUYAN | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN |  | 938
AP2540 | DİZ | PRİMER | TIBIAL İNSERT | ROTASYONLU HAREKET KISITLAMALI | UHMW POLİETİLEN |  | 825
AP2550 | DİZ | PRİMER | TIBIAL İNSERT | ROTASYONLU HAREKET KISITLAMALI | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN |  | 990
AP2560 | DİZ | PRİMER | TIBIAL İNSERT | SABİT BAĞ KESEN | UHMW POLİETİLEN |  | 540
AP2570 | DİZ | PRİMER | TIBIAL İNSERT | SABİT BAĞ KESEN | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN |  | 648
AP2580 | DİZ | PRİMER | TIBIAL İNSERT | SABİT BAĞ KESEN HYPERFLEX | UHMW POLİETİLEN |  | 660
AP2590 | DİZ | PRİMER | TIBIAL İNSERT | SABİT BAĞ KESEN HYPERFLEX | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN |  | 792
AP2600 | DİZ | PRİMER | TIBIAL İNSERT | SABİT BAĞ KORUYAN | UHMW POLİETİLEN |  | 518
AP2610 | DİZ | PRİMER | TIBIAL İNSERT | SABİT BAĞ KORUYAN | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN |  | 622
AP2620 | DİZ | PRİMER | TIBIAL İNSERT | SABİT BAĞ KORUYAN HYPERFLEX | UHMW POLİETİLEN |  | 594
AP2630 | DİZ | PRİMER | TIBIAL İNSERT | SABİT BAĞ KORUYAN HYPERFLEX | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN |  | 713
AP2640 | DİZ | PRİMER | TIBIAL İNSERT | SABİT HAREKET KISITLAMALI | UHMW POLİETİLEN |  | 622
AP2650 | DİZ | PRİMER | TIBIAL İNSERT | SABİT HAREKET KISITLAMALI | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN |  | 746
AP2660 | DİZ | PRİMER | TIBIAL KOMPONENT | KENDİNDEN STEMLİ/KANATLI/VİDALI/PEGLİ VS. ROTASYONLU-ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 1360
AP2670 | DİZ | PRİMER | TIBIAL KOMPONENT | KENDİNDEN STEMLİ/KANATLI/VİDALI/PEGLİ VS. ROTASYONLU-ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN vb.) | 1360
AP2680 | DİZ | PRİMER | TIBIAL KOMPONENT | KENDİNDEN STEMLİ/KANATLI/VİDALI/PEGLİ VS. ROTASYONLU-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - POROZ / HA vb) | 1570
AP2690 | DİZ | PRİMER | TIBIAL KOMPONENT | KENDİNDEN STEMLİ/KANATLI/VİDALI/PEGLİ VS. ROTASYONLU-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 1495
AP2700 | DİZ | PRİMER | TIBIAL KOMPONENT | KENDİNDEN STEMLİ/KANATLI/VİDALI/PEGLİ VS. ROTASYONLU-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN vb.) | 1495
AP2710 | DİZ | PRİMER | TIBIAL KOMPONENT | KENDİNDEN STEMLİ/KANATLI/VİDALI/PEGLİ VS. SABİT-ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN vb.) | 1296
AP2720 | DİZ | PRİMER | TIBIAL KOMPONENT | KENDİNDEN STEMLİ/KANATLI/VİDALI/PEGLİ VS. SABİT-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - POROZ / HA vb) | 1495
AP2730 | DİZ | PRİMER | TIBIAL KOMPONENT | KENDİNDEN STEMLİ/KANATLI/VİDALI/PEGLİ VS. SABİT-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 1425
AP2740 | DİZ | PRİMER | TIBIAL KOMPONENT | KENDİNDEN STEMLİ/KANATLI/VİDALI/PEGLİ VS. SABİT-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN vb.) | 1425
AP2750 | DİZ | PRİMER | TIBIAL KOMPONENT | TIBIAL STEM-ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 487
AP2760 | DİZ | PRİMER | TIBIAL KOMPONENT | TIBIAL STEM-ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN vb.) | 487
AP2770 | DİZ | PRİMER | TIBIAL KOMPONENT | TIBIAL STEM-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - POROZ / HA vb) | 618
AP2780 | DİZ | PRİMER | TIBIAL KOMPONENT | TIBIAL STEM-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 590
AP2790 | DİZ | PRİMER | TIBIAL KOMPONENT | TIBIAL STEM-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN vb.) | 590
AP2800 | DİZ | PRİMER | TIBIAL KOMPONENT (ANATOMİK VEYA DEĞİL) | KENDİNDEN STEMLİ/KANATLI/VİDALI/PEGLİ VS. SABİT-ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 1296
AP2810 | DİZ | PRİMER | UNİKONDİLER FEMORAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR-ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 1665
AP2820 | DİZ | PRİMER | UNİKONDİLER FEMORAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR-ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN vb.) | 1665
AP2830 | DİZ | PRİMER | UNİKONDİLER FEMORAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - POROZ / HA vb) | 1923
AP2840 | DİZ | PRİMER | UNİKONDİLER FEMORAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 1832
AP2850 | DİZ | PRİMER | UNİKONDİLER FEMORAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN vb.) | 1832
AP2860 | DİZ | PRİMER | UNIKONDILER TIBIAL INSERT/BASE PLATE | HAREKETLİ-ÇİMENTOLU | UHMW POLİETİLEN |  | 605
AP2870 | DİZ | PRİMER | UNIKONDILER TIBIAL INSERT/BASE PLATE | HAREKETLİ-ÇİMENTOLU | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN, ARDIŞIK YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN vb |  | 726
AP2880 | DİZ | PRİMER | UNIKONDILER TIBIAL INSERT/BASE PLATE | SABİT-ÇİMENTOLU | UHMW POLİETİLEN |  | 605
AP2890 | DİZ | PRİMER | UNIKONDILER TIBIAL INSERT/BASE PLATE | SABİT-ÇİMENTOLU | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN, ARDIŞIK YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN vb |  | 726
AP2900 | DİZ | PRİMER | UNIKONDILER TIBIAL BASE PLATE | ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 1547
AP2910 | DİZ | PRİMER | UNIKONDILER TIBIAL BASE PLATE | ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN vb.) | 1547
AP2920 | DİZ | PRİMER | UNIKONDILER TIBIAL BASE PLATE | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - POROZ / HA vb) | 1785
AP2930 | DİZ | PRİMER | UNIKONDILER TIBIAL BASE PLATE | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 1701
AP2940 | DİZ | PRİMER | UNIKONDILER TIBIAL BASE PLATE | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN vb.) | 1701
AP2950 | DİZ | PRİMER | UNIKONDILER TIBIAL BASE PLATE FULL POLİETİLEN | ÇİMENTOLU | UHMW POLİETİLEN |  | 605
AP2960 | DİZ | PRİMER | UNIKONDILER TIBIAL BASE PLATE ve INSERT (BİRLİKTE) | ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 2090
AP2970 | AYAK BİLEĞİ | PRİMER | TİBİAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 3284
AP2980 | AYAK BİLEĞİ | PRİMER | TİBİAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - POROZ / HA vb) | 2985
AP2990 | AYAK BİLEĞİ | PRİMER | TİBİAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 2842
AP3000 | AYAK BİLEĞİ | PRİMER | TİBİAL KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN vb.) | 2842
AP3010 | AYAK BİLEĞİ | PRİMER | TİBİAL İNSERT | TÜM BOYLAR | UHMW POLİETİLEN |  | 457
AP3020 | AYAK BİLEĞİ | PRİMER | TALUS KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 2646
AP3030 | AYAK BİLEĞİ | PRİMER | TALUS KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - POROZ / HA vb) | 2406
AP3040 | AYAK BİLEĞİ | PRİMER | TALUS KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 2165
AP3050 | AYAK BİLEĞİ | PRİMER | TALUS KOMPONENT | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN vb.) | 2165
AP3060 | OMUZ | PRİMER/REVİZYON | TERS OMUZ - CUP |  | UHMW POLİETİLEN | KAPLAMALI/KAPLAMASIZ | 990
AP3070 | OMUZ | PRİMER/REVİZYON | TERS OMUZ - GLENOID KOMPONENT |  | TÜM MATERYALLER | KAPLAMALI/KAPLAMASIZ | 1650
AP3080 | OMUZ | PRİMER/REVİZYON | TERS OMUZ - GLENOID BAŞ |  | TÜM MATERYALLER | KAPLAMALI/KAPLAMASIZ | 769
AP3090 | OMUZ | PRİMER/REVİZYON | TERS OMUZ - HUMERAL KOMPONENT | ÇİMENTOLU | TÜM MATERYALLER | KAPLAMALI/KAPLAMASIZ | 3025
AP3100 | OMUZ | PRİMER/REVİZYON | TERS OMUZ - HUMERAL KOMPONENT | ÇİMENTOSUZ (MODÜLER / MONOBLOK) | TÜM MATERYALLER | KAPLAMALI/KAPLAMASIZ | 2016
AP3110 | OMUZ | PRİMER/REVİZYON | TERS OMUZ - VİDA | KİLİTLİ/KİLİTSİZ, POLYAKSIYAL, MONOAKSIYAL | TÜM MATERYALLER | KAPLAMALI/KAPLAMASIZ | 605
AP3120 | KALÇA/DİZ | PRİMER/REVİZYON | BASINÇLI ÇİMENTOLAMA SİSTEMİ-HAZIR KİT | FIRÇA, KAN EMME MATERYALİ, ÇİMENTO ENJEKTÖRÜ DAHİL |  |  | 198
AP3130 | KALÇA/DİZ | PRİMER/REVİZYON | BASINÇLI ÇİMENTOLAMA SİSTEMİ-HAZIR KİT | YALNIZCA ÇİMENTO ENJEKTÖRÜ |  |  | 44
AP3140 | KALÇA/DİZ | PRİMER/REVİZYON | BASINÇLI ÇİMENTOLAMA SİSTEMİ-HAZIR KİT | YALNIZCA VAKUMLU ÇİMENTO KARIŞTIRICI |  |  | 94
AP3150 | KALÇA/DİZ | PRİMER/REVİZYON | BASINÇLI YIKAMA SİSTEMİ -ANA CİHAZ | VAKUM / İRİGASYON FONKSİYONLU |  |  | 193
AP3160 | KALÇA/DİZ | PRİMER/REVİZYON | BASINÇLI YIKAMA UCU-DİZ | VAKUM / İRİGASYON FONKSİYONLU |  |  | 11
AP3170 | KALÇA/DİZ | PRİMER/REVİZYON | BASINÇLI YIKAMA UCU-KALÇA | VAKUM / İRİGASYON FONKSİYONLU |  |  | 11
AP3180 | KALÇA/DİZ | PRİMER/REVİZYON | KEMİK ÇİMENTOSU-ANTİBİYOTİKLİ | STANDART-40 GR | PMMA |  | 167
AP3190 | KALÇA/DİZ | PRİMER/REVİZYON | KEMİK ÇİMENTOSU-ANTİBİYOTİKLİ | STANDART-40 GR / KENDINDEN ŞIRINGALI | PMMA |  | 187
AP3200 | KALÇA/DİZ | PRİMER/REVİZYON | KEMİK ÇİMENTOSU-ANTİBİYOTİKLİ | STANDART-60 GR | PMMA |  | 187
AP3210 | KALÇA/DİZ | PRİMER/REVİZYON | KEMİK ÇİMENTOSU-ANTİBİYOTİKLİ | STANDART-60 GR / KENDINDEN ŞIRINGALI | PMMA |  | 253
AP3220 | KALÇA/DİZ | PRİMER/REVİZYON | KEMİK ÇİMENTOSU-NORMAL | STANDART-40 GR | PMMA |  | 77
AP3230 | KALÇA/DİZ | PRİMER/REVİZYON | KEMİK ÇİMENTOSU-NORMAL | STANDART-40 GR / KENDINDEN ŞIRINGALI | PMMA |  | 99
AP3240 | KALÇA/DİZ | PRİMER/REVİZYON | KEMİK ÇİMENTOSU-NORMAL | STANDART-60 GR | PMMA |  | 88
AP3250 | KALÇA/DİZ | PRİMER/REVİZYON | KEMİK ÇİMENTOSU-NORMAL | STANDART-60 GR / KENDINDEN ŞIRINGALI | PMMA |  | 143
AP3260 | KALÇA/DİZ | PRİMER/REVİZYON | TEK KULLANIMLIK TURNİKE | TÜM BOYLAR |  |  | 195
AP3270 | KÜÇÜK EKLEM | PRİMER/REVİZYON | TEK KULLANIMLIK TURNİKE | TÜM BOYLAR |  |  | 145
AP3280 | ÜST EKSTREMITE | PRİMER/REVİZYON | TEK KULLANIMLIK TURNİKE | TÜM BOYLAR |  |  | 172
AP3290 | KALÇA | REVİZYON | ASETABULAR KOMPONENT | MESH TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 645
AP3300 | KALÇA | REVİZYON | ASETABULAR KOMPONENT | MESH İÇİN VİDA TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 67
AP3310 | KALÇA | REVİZYON | ASETABULAR KOMPONENT | DESTEK KAFESİ TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 1079
AP3320 | KALÇA | REVİZYON | ASETABULAR KOMPONENT | DESTEK KAFESİ TÜM BOYLAR | ÇELİK |  | 755
AP3330 | KALÇA | REVİZYON | ASETABULAR KOMPONENT | DESTEK HALKASI TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 1079
AP3340 | KALÇA | REVİZYON | ASETABULAR KOMPONENT | DESTEK HALKASI TÜM BOYLAR | ÇELİK |  | 755
AP3350 | KALÇA | REVİZYON | ASETABULAR KOMPONENT | REKONSTRÜKSİYON RING TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 1079
AP3360 | KALÇA | REVİZYON | ASETABULAR KOMPONENT | REKONSTRÜKSİYON RING TÜM BOYLAR | ÇELİK |  | 755
AP3370 | KALÇA | REVİZYON | BOYUN KONE / ADAPTOR / SLEEVE | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 83
AP3380 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | METAL SPACERLAR (CUP VE RING İÇİN) | CoCr/TİTANYUM |  | 596
AP3390 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | PLAKLAR (CUP VE RING İÇİN) | CoCr/TİTANYUM |  | 800
AP3400 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | SPIKE (CUP VE RING İÇİN) | CoCr/TİTANYUM |  | 69
AP3410 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | VİDA (CUPVE RING İÇİN) | CoCr/TİTANYUM |  | 69
AP3420 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | OBLONG DELİKLİ TÜM BOYLAR / SFERIK-ÇİFT HAREKETLİ | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 2057
AP3430 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | OBLONG DELİKLİ TÜM BOYLAR / SFERIK-ÇİFT HAREKETLİ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 1870
AP3440 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | OBLONG DELİKLİ TÜM BOYLAR / SFERIK-ÇİFT HAREKETLİ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - KUMLAMA | 1687
AP3450 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | OBLONG DELİKLİ TÜM BOYLAR / SFERIK-ÇİFT HAREKETLİ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA / POROZ | 1777
AP3460 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | REKONSTRÜKSİYON ASETABULAR CUP, TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 2057
AP3470 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | REKONSTRÜKSİYON ASETABULAR CUP, TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 1870
AP3480 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | REKONSTRÜKSİYON ASETABULAR CUP, TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - KUMLAMA | 1687
AP3490 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON CUP | REKONSTRÜKSİYON ASETABULAR CUP, TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA / POROZ | 1777
AP3500 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON LINER | AÇILI / AÇISIZ / METAL DESTEKLİ | E VİTAMİNİ İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ POLİETİLEN |  | 330
AP3510 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON LINER | AÇILI / AÇISIZ / METAL DESTEKLİ | UHMW POLİETİLEN |  | 286
AP3520 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON LINER | AÇILI / AÇISIZ / METAL DESTEKLİ | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN, ARDIŞIK YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN vb |  | 330
AP3530 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON LINER | HAREKET KISITLAMALI | UHMW POLİETİLEN | TAMAMI POLİETİLEN | 724
AP3540 | KALÇA | REVİZYON | ÇİMENTOSUZ ASETABULAR REVİZYON LINER | HAREKET KISITLAMALI / METAL INNER | UHMW POLİETİLEN | TAMAMI POLİETİLEN | 724
AP3550 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT | FEMORAL MESH TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 645
AP3560 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT | FEMORAL MESH İÇİN VİDA TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 67
AP3570 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER METAFİZYAL PARÇA TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 1425
AP3580 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER METAFİZYAL PARÇA TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 1296
AP3590 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER METAFİZYAL PARÇA TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - KUMLAMA | 1119
AP3600 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER METAFİZYAL PARÇA TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA / POROZ | 1178
AP3610 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER PROKSİMAL PARÇA KALKARLI/KALKARSIZ TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 1955
AP3620 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER PROKSİMAL PARÇA KALKARLI/KALKARSIZ TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 1777
AP3630 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER PROKSİMAL PARÇA KALKARLI/KALKARSIZ TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - KUMLAMA | 1535
AP3640 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER PROKSİMAL PARÇA KALKARLI/KALKARSIZ TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA / POROZ | 1616
AP3650 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER STEM 150 MM -200MM | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 1689
AP3660 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER STEM 150 MM -200MM | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 1535
AP3670 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER STEM 150 MM -200MM | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - KUMLAMA | 1326
AP3680 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER STEM 150 MM -200MM | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA / POROZ | 1396
AP3690 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER STEM 200MM VE ÜZERİ | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 1877
AP3700 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER STEM 200MM VE ÜZERİ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 1706
AP3710 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER STEM 200MM VE ÜZERİ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - KUMLAMA | 1473
AP3720 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER STEM 200MM VE ÜZERİ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA / POROZ | 1551
AP3730 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER UZATMA PARÇASI- TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 1425
AP3740 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER UZATMA PARÇASI- TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 1296
AP3750 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER UZATMA PARÇASI- TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - KUMLAMA | 1119
AP3760 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | ÇİMENTOSUZ MODÜLER UZATMA PARÇASI- TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA / POROZ | 1178
AP3770 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | DİSTAL KİLİTLEME VİDASI-TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 103
AP3780 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MODÜLER | PROKSİMAL KİLİTLEME VİDASI-TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 103
AP3790 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MONOBLOK | ÇİMENTOLU REVİZYON FEMORAL STEM 150 MM VE ÜZERİ/ KALKARLI-KALKARSIZ | CoCr/TİTANYUM | KUMLAMA | 1925
AP3800 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MONOBLOK | ÇİMENTOLU REVİZYON FEMORAL STEM 200 MM VE ÜZERİ/ KALKARLI-KALKARSIZ | CoCr/TİTANYUM | PARLATILMIŞ | 1828
AP3810 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MONOBLOK | ÇİMENTOSUZ REVİZYON FEMORAL STEM 150-200 MM / KALKARLI-KALKARSIZ | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 2928
AP3820 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MONOBLOK | ÇİMENTOSUZ REVİZYON FEMORAL STEM 150-200 MM / KALKARLI-KALKARSIZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 2662
AP3830 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MONOBLOK | ÇİMENTOSUZ REVİZYON FEMORAL STEM 150-200 MM / KALKARLI-KALKARSIZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - KUMLAMA | 2299
AP3840 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MONOBLOK | ÇİMENTOSUZ REVİZYON FEMORAL STEM 150-200 MM / KALKARLI-KALKARSIZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA / POROZ | 2420
AP3850 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MONOBLOK | ÇİMENTOSUZ REVİZYON FEMORAL STEM 200 MM VE ÜZERİ / KALKARLI-KALKARSIZ | CoCr/TİTANYUM | ÇİFT KAPLAMA | 3727
AP3860 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MONOBLOK | ÇİMENTOSUZ REVİZYON FEMORAL STEM 200 MM VE ÜZERİ / KALKARLI-KALKARSIZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - HA | 3388
AP3870 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MONOBLOK | ÇİMENTOSUZ REVİZYON FEMORAL STEM 200 MM VE ÜZERİ / KALKARLI-KALKARSIZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - KUMLAMA | 2926
AP3880 | KALÇA | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT MONOBLOK | ÇİMENTOSUZ REVİZYON FEMORAL STEM 200 MM VE ÜZERİ / KALKARLI-KALKARSIZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - PLAZMA / POROZ | 3080
AP3890 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | ANTİBİYOTİKLİ FEMUR SPACER TÜM BOYLAR | PMMA |  | 1238
AP3900 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | BAND (KİLİTLEME BLOĞU DAHİL) | CoCr/TİTANYUM |  | 194
AP3910 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | BAND (KİLİTLEME BLOĞU DAHİL) | ÇELİK |  | 135
AP3920 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | KABLO (KİLİTLEME BLOĞU DAHİL) | CoCr/TİTANYUM |  | 242
AP3930 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | KABLO (KİLİTLEME BLOĞU DAHİL) | ÇELİK |  | 169
AP3940 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | KABLO İÇİN DÜZ PLAK TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 696
AP3950 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | KABLO İÇİN DÜZ PLAK TÜM BOYLAR | ÇELİK |  | 558
AP3960 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | KİLİTLİ DÜĞME İMPLANTI TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 80
AP3970 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | TEKRAR GERİLEBİLEN KABLO TÜM BOYLAR | CoCr/PE |  | 301
AP3980 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | TEKRAR GERİLEBİLEN KABLO TÜM BOYLAR | ÇELİK |  | 193
AP3990 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | TEKRAR GERİLEBİLEN TROKANTER DESTEK/GRIP PLAK TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 452
AP4000 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | TROKANTER DESTEK/GRIP PLAK TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 452
AP4010 | KALÇA | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | TROKANTER DESTEK/GRIP PLAK TÜM BOYLAR | ÇELİK |  | 330
AP4020 | DİZ | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT | REVİZYON AMAÇLI FEMORAL KOMPONENT-ÇİMENTOLU | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM |  | 3122
AP4030 | DİZ | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT | REVİZYON AMAÇLI FEMORAL KOMPONENT-ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 2838
AP4040 | DİZ | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT | REVİZYON AMAÇLI FEMORAL KOMPONENT-ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN vb.) | 2838
AP4050 | DİZ | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT | REVİZYON AMAÇLI FEMORAL KOMPONENT-ÇİMENTOSUZ | ALUMINA/ZIRCONIA/OXINIUM |  | 3277
AP4060 | DİZ | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT | REVİZYON AMAÇLI FEMORAL KOMPONENT-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - POROZ / HA vb) | 3054
AP4070 | DİZ | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT | REVİZYON AMAÇLI FEMORAL KOMPONENT-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 2980
AP4080 | DİZ | REVİZYON | FEMORAL KOMPONENT | REVİZYON AMAÇLI FEMORAL KOMPONENT-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN vb.) | 2980
AP4090 | DİZ | REVİZYON | FEMORAL VE TİBİAL STEMLER | TÜM BOYLAR-ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM |  | 1013
AP4100 | DİZ | REVİZYON | FEMORAL VE TİBİAL STEMLER | TÜM BOYLAR-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - POROZ / HA vb) | 1183
AP4110 | DİZ | REVİZYON | FEMORAL VE TİBİAL STEMLER | TÜM BOYLAR-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 1126
AP4120 | DİZ | REVİZYON | OFFSET ADAPTOR / FEMUR-TIBIA STEM İÇİN | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 477
AP4130 | DİZ | REVİZYON | FEMORAL BLOK (VİDALARI DAHİL) | DİSTAL / POSTERIOR - ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM |  | 629
AP4140 | DİZ | REVİZYON | FEMORAL BLOK (VİDALARI DAHİL) | DİSTAL / POSTERIOR - ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM |  | 692
AP4150 | DİZ | REVİZYON | FEMORAL KAMA/YÜKSELTİCİ (VİDALARI DAHİL) | MEDİAL, LATERAL / FULL-ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM |  | 629
AP4160 | DİZ | REVİZYON | FEMORAL KAMA/YÜKSELTİCİ (VİDALARI DAHİL) | MEDİAL, LATERAL / FULL-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM |  | 692
AP4170 | DİZ | REVİZYON | TIBIAL İNSERT | REVİZYON AMAÇLI TİBİAL İNSERT | UHMW POLİETİLEN |  | 594
AP4180 | DİZ | REVİZYON | TIBIAL İNSERT | REVİZYON AMAÇLI TİBİAL İNSERT | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN, ARDIŞIK YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN vb |  | 713
AP4190 | DİZ | REVİZYON | TIBIAL İNSERT | REVİZYON AMAÇLI TİBİAL İNSERT-HAREKET KISITLAMALI | UHMW POLİETİLEN |  | 683
AP4200 | DİZ | REVİZYON | TIBIAL İNSERT | REVİZYON AMAÇLI TİBİAL İNSERT-HAREKET KISITLAMALI | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN, ARDIŞIK YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN vb |  | 820
AP4210 | DİZ | REVİZYON | TİBİAL İNSERT VİDASI | REVİZYON AMAÇLI TİBİAL İNSERT DESTEK VİDASI | CoCr/TİTANYUM |  | 67
AP4220 | DİZ | REVİZYON | TIBIAL KOMPONENT | REVİZYON AMAÇLI TİBİAL KOMPONENT-ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 1298
AP4230 | DİZ | REVİZYON | TIBIAL KOMPONENT | REVİZYON AMAÇLI TİBİAL KOMPONENT-ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN vb.) | 1298
AP4240 | DİZ | REVİZYON | TIBIAL KOMPONENT | REVİZYON AMAÇLI TİBİAL KOMPONENT-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI - POROZ / HA vb) | 1396
AP4250 | DİZ | REVİZYON | TIBIAL KOMPONENT | REVİZYON AMAÇLI TİBİAL KOMPONENT-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 1363
AP4260 | DİZ | REVİZYON | TIBIAL KOMPONENT | REVİZYON AMAÇLI TİBİAL KOMPONENT-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | SERAMİK KAPLAMA (OXINIUM, ZIRCONIUM, TIN vb.) | 1363
AP4270 | DİZ | REVİZYON | TIBIAL BLOK (VİDALARI DAHİL) | MEDİAL, LATERAL / FULL-ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM |  | 629
AP4280 | DİZ | REVİZYON | TIBIAL BLOK (VİDALARI DAHİL) | MEDİAL, LATERAL / FULL-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM |  | 692
AP4290 | DİZ | REVİZYON | TIBIAL KAMA/YÜKSELTİCİ (VİDALARI DAHİL) | MEDİAL, LATERAL / FULL-ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM |  | 629
AP4300 | DİZ | REVİZYON | TIBIAL KAMA/YÜKSELTİCİ (VİDALARI DAHİL) | MEDİAL, LATERAL / FULL-ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM |  | 692
AP4310 | DİZ | REVİZYON | YARDIMCI ÜRÜNLER | ANTİBİYOTİKLİ DIZ SPACER TÜM BOYLAR | PMMA |  | 1238
AP4320 | DİZ | REVİZYON-İLERİ | FEMORAL KOMPONENT-MENTEŞELİ | MENTEŞELİ ANATOMİK/ NON ANATOMİK FULL KONDİLER REZEKSİYON MODÜLER | CoCr/TİTANYUM |  | 6600
AP4330 | DİZ | REVİZYON-İLERİ | FEMORAL KOMPONENT-MENTEŞELİ | MENTEŞELİ ANATOMİK/ NON ANATOMİK FULL KONDİLER REZEKSİYON MODÜLER ROTASYONLU | CoCr/TİTANYUM |  | 6820
AP4340 | DİZ | REVİZYON-İLERİ | FEMORAL KOMPONENT-MENTEŞELİ | MENTEŞELİ ANATOMİK/ NON ANATOMİK İNTRAKONDİLER MODÜLER | CoCr/TİTANYUM |  | 6600
AP4350 | DİZ | REVİZYON-İLERİ | FEMORAL KOMPONENT-MENTEŞELİ | MENTEŞELİ ANATOMİK/ NON ANATOMİK İNTRAKONDİLER MODÜLER ROTASYONLU | CoCr/TİTANYUM |  | 6820
AP4360 | DİZ | REVİZYON-İLERİ | MENTEŞE KİLİTLEME MEKANİZMASI | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 1903
AP4370 | DİZ | REVİZYON-İLERİ | MENTEŞE KİLİTLEME VİDALARI | TÜM BOYLAR | CoCr/TİTANYUM |  | 460
AP4380 | DİZ | REVİZYON-İLERİ | TIBIAL İNSERT-MENTEŞELİ | TÜM BOYLAR | UHMW POLİETİLEN |  | 1903
AP4390 | DİZ | REVİZYON-İLERİ | TIBIAL İNSERT-MENTEŞELİ | TÜM BOYLAR | YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN, ARDIŞIK YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN vb |  | 1903
AP4400 | DİZ | REVİZYON-İLERİ | TIBIAL KOMPONENT-MENTEŞELİ | MENTEŞELİ ANATOMİK/ NON ANATOMİK FULL KONDİLER REZEKSİYONA UYGUN MODÜLER | CoCr/TİTANYUM |  | 2398
AP4410 | DİZ | REVİZYON-İLERİ | TIBIAL KOMPONENT-MENTEŞELİ | MENTEŞELİ ANATOMİK/ NON ANATOMİK FULL KONDİLER REZEKSİYONA UYGUN MODÜLER ROTASYONLU | CoCr/TİTANYUM |  | 2508
AP4420 | DİZ | REVİZYON-İLERİ | TIBIAL KOMPONENT-MENTEŞELİ | MENTEŞELİ ANATOMİK/ NON ANATOMİK İNTRAKONDİLERE UYGUN MODÜLER | CoCr/TİTANYUM |  | 2398
AP4430 | DİZ | REVİZYON-İLERİ | TIBIAL KOMPONENT-MENTEŞELİ | MENTEŞELİ ANATOMİK/ NON ANATOMİK İNTRAKONDİLERE UYGUN MODÜLER ROTASYONLU | CoCr/TİTANYUM |  | 2508
AP4440 | DİZ | REVİZYON-İLERİ | TIBIAL KOMPONENT-MENTEŞELİ | MENTEŞELİ ANATOMİK/ NON ANATOMİK FULL KONDİLER REZEKSİYONA UYGUN MODÜLER | CoCr/TİTANYUM | MENTEŞE MEKANİZMASI+ VİDASI VE INSERT DAHIL | 6664
AP4450 | DİZ | REVİZYON-İLERİ | TIBIAL KOMPONENT-MENTEŞELİ | MENTEŞELİ ANATOMİK/ NON ANATOMİK FULL KONDİLER REZEKSİYONA UYGUN MODÜLER ROTASYONLU | CoCr/TİTANYUM | MENTEŞE MEKANİZMASI+ VİDASI VE INSERT DAHIL | 6774
AP4460 | DİZ | REVİZYON-İLERİ | TIBIAL KOMPONENT-MENTEŞELİ | MENTEŞELİ ANATOMİK/ NON ANATOMİK İNTRAKONDİLERE UYGUN MODÜLER | CoCr/TİTANYUM | MENTEŞE MEKANİZMASI+ VİDASI VE INSERT DAHIL | 6664
AP4470 | DİZ | REVİZYON-İLERİ | TIBIAL KOMPONENT-MENTEŞELİ | MENTEŞELİ ANATOMİK/ NON ANATOMİK İNTRAKONDİLERE UYGUN MODÜLER ROTASYONLU | CoCr/TİTANYUM | MENTEŞE MEKANİZMASI+ VİDASI VE INSERT DAHIL | 6774
Genel Hükümler (1) 65 (altmış beş) yaşın üzerinde metal-metal veya seramik-seramik kalça protezlerinin kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanmaz. (2) Travmatik femur proksimal bölge kırıklarında (tümöral nedenler hariç) tümör rezeksiyon protezlerinin ve revizyon femoral stemlerin kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanmaz. (3) Travmatik femur proksimal bölge kırıklarının (tümöral nedenler hariç) tedavisinde protez kullanıldığı takdirde kemik grefti, kemik yerini tutan materyaller ve kemik yapımını uyaran materyallerin kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanmaz. (4) Kemik büyütme ve dıştan kaynaştırma uyarıcılarının bedelleri Kurumca karşılanmaz. (5) Seramik (oxinium, zirkonium, alumina, v.s) diz protezleri 50 (elli) yaşın altında olan hastalarda kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır. (6) Kalça protezi revizyon ameliyatlarında ve gelişimsel kalça çıkığı ve acetabulum displazisi olan hastalarda; dual mobilite asetebular cup komponentinin kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır. (7) Modüler kalça revizyon femoral komponentlerde proksimal parça, metaphysial parça veya uzatma parçalarının kullanılması halinde proksimal parça başta olmak üzere en fazla 2 (iki) parça bedeli Kurumca karşılanır. Distal kilitleme vidası kullanılması halinde de en fazla 2 (iki) adet vida bedeli Kurumca karşılanır. (8) Primer Tibial Komponent Tibial Stem (Bu listede yer alan 100.546, 100.547, 100.548, 100.549 ve 100.550 kodlu malzemeler), ileri derecelerde deformitesi olup, Wedge, Augment, Blok, Blok Grefti kullanılan hastalarda stabiliteyi artırmak amacıyla kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır. (9) Tibial Komponent-Tibial Stemler (Bu listede yer alan 100.546, 100.547, 100.548, 100.549 ve 100.550 kodlu malzemeler); ileri deformiteli, defektli veya kama kullanılan olgularda stabiliteyi artırmak için kullanılan primer uzatma stemleri olup, ancak bu şartlarda kullanıldığında ilave ödeme yapılacaktır. Tibial base plate’e sonradan sabitlenen veya doğal olarak sabitlenmiş, kanat, peg, vida ve adı resmi kodlamada stem bile olsa, tüm bu komponentler tibial komponentin parçaları olup, bu parçalara ayrı ayrı ödeme yapılmayacaktır. (10) Primer femoral stem / modular proksimal parça (Bu listede yer alan 100.218 kodlu malzeme) kullanılması halinde ayrıca boyun/sleeve ödenmez. (11) Kalkar destekli femoral stemler, trokanterik kırık ve kalça revizyon vakalarında kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır. (12) Revizyon ameliyatlarında, primer diz protezlerinden herhangi bir ürünün kullanılması halinde de bedeli Kurumca karşılanır. (13) Primer gonartroz ameliyatlarında, revizyon ameliyatlarında kullanılan herhangi bir ürünün kullanılması halinde raporla belirtilmesi kaydıyla bedeli Kurumca karşılanır. (14) Primer modüler boyunlu kalça stemleri, yekpare monoblok kalça stemleriyle eşdeğer kabul edilir. 1 (bir)’den fazla parçanın varlığında her bir parçanın barkodu ibraz edilecektir. (15) Bipolar kalça protezinde femoral baş, bipolar cup ve bipolar liner tek bir barkod şeklinde faturalandırıldığında bipolar kalça protezi ile eşdeğer kabul edilir. Birden fazla parçanın varlığında her bir parçanın barkodu ibraz edilecektir. (16) Revizyon kalça protezi uygulamalarında, çimentolu revizyon modüler (kalkar destekli/desteksiz) kalça stemleri kullanıldığında, yekpare çimentolu revizyon kalça stemleriyle eş değer kabul edilir. Birden fazla parçanın kullanılması halinde her bir parçanın barkodu ibraz edilecektir. (17) Primer kalça kırıklarında, revizyon femoral stemin kullanılması uygun değildir. Ancak ameliyat esnasında bir komplikasyon olduğunun sağlık kurul raporunda belirtilmesi halinde revizyon femoral stem kullanılabilir. (18) Bu listede yer alan 100.221 kodlu “Femoral Stem Modular Baş/Boyunlu” şeklinde tanımlı kalça femoral stemlerde, baş/boyun bölümünde modüler olan yüksek ofset, düşük ofset gibi boyun alternatiflerinin kullanılması halinde malzeme barkodu ibraz edilecek ancak ayrıca fatura edilmeyecektir.